## Sheet1
Tehniskā specifikācija
Npk | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējās izmaksas
Npk |  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (eur/h) | Darba alga (eur) | Materiāli (eur) | Mehānismi (eur) | Kopā (eur) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (eur) | Materiāli (eur) | Mehānismi (eur) | Summa (eur)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Apkures katla vertikālo dūmvadu cauruļu tīrīšana | gab | 4
2 | Dūmsūcēju noņemšana, remonts un uzstādīšana | gab | 2
3 | Padeves gliemeru noņemšana, uzstādīšana (metināšanas un atslēdznieka darbi) | gab | 2
4 | Katla degļa noņemšana, izgatavošana un uzstādīšana | gab | 2
5 | Siltummaiņa mazgāšana | gab | 2
6 | Elektroinstalācijas darbi | st | 4
7 | Iekraušanas bunkera rekonstrukcija (atslēdznieka un metināšanas darbi) - 1 gab | st | 150
8 | Autoceltņa darbi | st | 8
9 | Vibromotora uzstādīšana | gab | 1
10 | Tēr. loksne 3 mm | kg | 390
11 | Caurule 60x40x4 | m | 49
12 | Vibromotors 0.27 kwt | gab | 1
13 | Elektrodi | kg | 20
14 | Neparedzētie materiāli | k-ts | 1
16 | Transporta izdevumi
19 | KOPĀ:
20 | PVN: | 21%
21 | Pavisam kopā: