Pielikums Nr.1

**Tehniskā specifikācija**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Apraksts\* | Mērvie-nība | Kopējais eksemplāru skaits |
| 1. | Vārtu vērtņu izgatavošana un uzstādīšana | * - Vārtu vērtņu kopējais platums: 4270 mm \* * - Vārtu vērtņu augstums: 1450 mm \* * - Vērtņu skaits: 2 gab. * - Vērtņu atvērums: 90° uz iekšu * - Vārtu stabi: 2 gab. * - Metāls vārtu stabiem: 80x80x5,0mm * - Vārtu stabu augstums: 2,2 metri * - Metāls vērtņu karkasam: 40x40x1,5mm * - Metāls vērtņu centram: 40x40x4,0mm * - Enģes: regulējamas, ar atvērumu 90° * - Vārtu krāsa: gruntējums + 6005 (zaļa) * - Vārtu vērtņu aizpildījums: 3D panelis * - adrese: Varšavas iela 23., Daugavpils | k-ts | 1 |

\* Vārtu vērtņu skici skat. Pielikumā Nr.3

\* Vārtu platums ir noteikts visā žoga ailes garumā, bez vārtiņiem- vārtiņi un vecie vārti tiks demontēti

\* Pretendentam, pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas, nepieciešams veikt vārtu apsekošanu un precizēt izgatavojamo vārtu vērtņu platumu un augstumu

\* Vārtiem ir paredzēta veramo vārtu automātiskās piedziņas uzstādīšana

- Ja  arī kāds darbs vai materiālu apraksts nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi vārtu izgatavošanai un uzstādīšanai. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem un nosacījumiem netiek paredzēta.

* Garantijas nosacījumi 36 (trīsdesmit seši) mēneši no iegādes dienas

Pielikums Nr.2

### TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģistrācijas numurs un datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu apliecinām, ka nodrošināsim preces piegādi atbilstoši tirgus izpētē izvirzītajām prasībām, tai skaitā, tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Preces nosaukums** | **Dau-dzums** | **Detalizēts preces tehniskais un funkcionālais apraksts[[1]](#footnote-1), attēls** | **Garantija mēnešos** | **Cena EUR bez PVN 21%**  **(vienai vienībai)** | **Kopējā cena EUR bez PVN 21%** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Kopējā līgumcena bez PVN** | |  |
| **PVN 21%** | |  |
| **Kopējā līgumcena ar PVN** | |  |

Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas ar preces piegādi saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), lai nodrošinātu kvalitatīvu līguma izpildi pilnā apmērā saskaņā ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

Paraksttiesīgās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ieņemamais amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IZPILDĪTĀJS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
adrese (ja korespondences adrese atšķiras no juridiskās, lūdzam to norādīt papildus)   
reģ. Nr.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
Bankas rekvizīti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , kods  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, konts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Kontaktpersona līguma izpildes jautājumos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,   
e-pasts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_          
  
Paraksttiesīgā persona  
(kura parakstīs līgumu, gadījumā, ja pasūtītājs pieņems lēmumu par līguma slēgšanu)   
uz kāda pamata pārstāv uzņēmumu (kā valdes loceklis, prokūrists, pilnvarotā persona)

1. Minimālās prasības norādītas pielikumā Nr. 1 „Tehniskā specifikācija” [↑](#footnote-ref-1)