Pielikums Nr.1

**Tehniskā specifikācija**

**Sertificēta speciālista (eksperta) pakalpojumu sniegšana**

1. Piesaistīt sertificēto speciālistu darbu veikšanai. Piedāvājuma sagatavošanas atvieglošanai pretendentam tiek nosūtīta esošā stāvokļa fotofiksācija (Pielikums Nr.3).
2. Veikt divu moduļtipa katlu māju granulu katlu un iekārtu (zemes kadastra numurs 60090020349) tehnisko apsekošanu IPĪV “Dagda” Brīvības ielā 3, Dagdā.
3. Izstrādāt un iesniegt pasūtītājam divu moduļtipa katlu māju granulu katlu un iekārtu (zemes kadastra numurs 60090020349) tehniskās apsekošana IPĪV “Dagda” Brīvības ielā 3, Dagdā aktu/atzinumu.
4. Sniegt visas nepieciešamās konsultācijas un veikt dokumentācijas sagatavošanu visām atbildīgām institūcijām, lai saskaņotu vai saņemtu atļauju divu moduļtipa katlu māju granulu katlu/ar to nomaiņu saistīto iekārtu maiņu, tostarp, ja nepieciešams, ar tehnisko noteikumu izsniedzējiem/būvvaldi.
5. Sagatavot aktu/atzinumu par veicamajiem darbiem, kas nepieciešami, lai nomainītu divu moduļtipa katlu māju granulu katlus un ar to nomaiņu saistītās iekārtas IPĪV “Dagda” Brīvības ielā 3, Dagdā, norādot esošo stāvokli, veicamās darbībās jauno katlu iegādei, prognozējamo cenu, provizoriskās darbu izpildes termiņus, ņemot vērā, ka darbiem jābūt pabeigtiem līdz 2021.gada apkures sezonas sākumam.
6. Izstrādāt tehnisko specifikāciju divu moduļtipa katlu māju jauno granulu katlu iegādei vai atkarībā no darbu sarežģītības pakāpes – projektēšanas uzdevumu, ņemot vērā, ka izstrādātā dokumentācija tiks izmantota kā tehniskās prasībās pasūtītāja rīkotājā iepirkumā.
7. Sniegt konsultācijas par tehnisko specifikāciju/projektēšanas uzdevumu, atbildēt uz pretendentu jautājumiem iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas laikā. Nepieciešamības gadījumā izstrādāt tehniskās specifikācijas/projektēšanas uzdevuma grozījumus iepirkuma norises gaitā (līdz piedāvājumu atvēršanai)

Pielikums Nr.2

### TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģistrācijas numurs un datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu apliecinām, ka nodrošināsim pakalpojuma sniegšanu atbilstoši tirgus izpētē izvirzītajām prasībām, tai skaitā, tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Preces/pakalpojuma nosaukums** | **Dau-dzums** | **Detalizēts preces tehniskais un funkcionālais apraksts[[1]](#footnote-1), attēls** | **Cena EUR bez PVN 21%**  **(vienai vienībai)** | **Kopējā cena EUR bez PVN 21%** |
| 1 | **Sertificēta speciālista (eksperta) pakalpojumu sniegšana atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajam apjomam** |  | **atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajam apjomam** |  |  |
| **Kopējā līgumcena bez PVN** |  |
| **PVN 21%** |  |
| **Kopējā līgumcena ar PVN** |  |

Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), lai nodrošinātu kvalitatīvu līguma izpildi pilnā apmērā saskaņā ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

Paraksttiesīgās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ieņemamais amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IZPILDĪTĀJS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
adrese (ja korespondences adrese atšķiras no juridiskās, lūdzam to norādīt papildus)   
reģ. Nr.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
Bankas rekvizīti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , kods  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, konts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Kontaktpersona līguma izpildes jautājumos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,   
e-pasts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_          
  
Paraksttiesīgā persona  
(kura parakstīs līgumu, gadījumā, ja pasūtītājs pieņems lēmumu par līguma slēgšanu)   
uz kāda pamata pārstāv uzņēmumu (kā valdes loceklis, prokūrists, pilnvarotā persona)

1. Minimālās prasības norādītas pielikumā Nr. 1 „Tehniskā specifikācija” [↑](#footnote-ref-1)